WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 04.05.2022r.

OR.6220.21.2021

DECYZJA NR 5/2022

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz 85 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami) 
w nawiązaniu do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 735 ze zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 
63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: Pracownia Projektowa PROJMAX Paweł Winturski, 
ul. Jastrzębia 8, 65-131 Zielona Góra)

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz w Gminie Kleszczewo

Jednocześnie określam następujące warunki:

- Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

- Zaplecze budowy i plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków.

- W ramach przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów.

- Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych 
do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom 
w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem 
i przemarzaniem,

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia w miejscach bezpośrednich prac budowalnych zaplecze techniczne, miejsca postoju serwisowania sprzętu budowalnego (maszyn 
i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych i odpadów należy organizować na terenie dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) 
do gruntu lub wód.

- We wszystkich w/w miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych 
w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu  lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

- W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

- Po przeprowadzeniu prób szczelności zużytą wodę należy odprowadzić 
do oczyszczalni ścieków zgodnie z umową z gestorem sieci.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 06.12.2021 r. (wpł.  07.12.2021 r.) Inwestor Zakład Komunalny 
w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: Pracownia Projektowa PROJMAX Paweł Winturski, ul. Jastrzębia 8, 65-131 Zielona Góra), zwrócił się 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz w Gminie Kleszczewo.

Do wniosku załączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a i 6 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz 
w Gminie Kleszczewo.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 
pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 
tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373
ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 735 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia (Zawiadomienie OR.6220.21.2021 z dnia 23.12.2021 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 
ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 23.12.2021 r. sygn. OR.6220.21.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Pismem PO.ZZŚ.4.435.3.2022.MS.1 z dnia 03.01.2022 r.  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność określenia 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1.	Na etapie realizacji przedsięwzięcia w miejscach bezpośrednich prac budowalnych zaplecze techniczne, miejsca postoju serwisowania sprzętu budowalnego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych i odpadów należy organizować na terenie dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.

2.	We wszystkich w/w miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych 
w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

3.	W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu  lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

4.	W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

5.	Po przeprowadzeniu prób szczelności zużytą wodę należy odprowadzić 
do oczyszczalni ścieków zgodnie z umową z gestorem sieci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.1.333.2021.DK z dnia 04.01.2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-II.4220.408.2021.EK.1 z dnia 13.01.2022 r. wezwał Inwestora 
do złożenia uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wobec powyższego Wójt Gminy Kleszczewo pismem  OR.6220.21.2021 z dnia 18.01.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia do złożenia uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Inwestor złożył uzupełnienie do dokumentacji dnia 14.02.2022 r.

Wójt Gminy Kleszczewo przesłał w/w uzupełnienie do organów wpadkowych celem wzięcia pod uwagę niniejszego dokumentu w trakcie wydawania opinii. Jednocześnie zwrócił się do organów, które już wydały opinie o ponowne zajęcie stanowiska lub informacje 
o podtrzymaniu obecnego – dot. pism nr: PO.ZZŚ.4.435.3.2021.MS.1 NS.9011.1.333.2021.DK

Pismem PO.ZZŚ.4.435.3.2022.MS.2 z dnia 01.03.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wyraził ponowną opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał 
na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań – takich samych jak w opinii PO.ZZŚ.4.435.3.2021.MS.1 .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.1.333.2021.DK z dnia 01.03.2022 r. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone 
w opinii sanitarnej znak NS.9011.1.333.2021.DK z dnia 04.01.2022 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wójta Gminy Kleszczewo 
wraz z wystąpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Kleszczewo, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w przedmiotowym przypadku Wójt Gminy Kleszczewo.

Pismem nr WOO-II.4220.408.2021.EK.3 z dnia 23.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz w Gminie Kleszczewo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków 
i wymagań:

1.	Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2.	Zaplecze budowy i plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków.

3.	W ramach przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów.

4.	Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

5.	Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom 
i krzewom w szczególności:

-	pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

-	nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

-	podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem 
i przemarzaniem,

-	nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

6.	Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnieniach złożonych przez Inwestora oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami) 
w szczególności:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz w gm. Kleszczewo;

- przedsięwzięcie obejmuje prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągów tłocznych o łącznej długości do 2,2 km, rurociągów grawitacyjnych 
o łącznej długości do 3,5 km, dwóch sztuk przepompowni ścieków w Taniborzu i jednej przepompowni w Bylinie. Przedsięwzięcie obejmuje także obiekty towarzyszące tj.: studnie czyszczakowe, napowietrzająco – odpowietrzające, urządzenia pomiarowe 
oraz komory zasuw;

- w ramach przedsięwzięcia zostaną wybudowane również odcinki sieci wodociągowych niestanowiących odcinków magistralnych;

- przedsięwzięcie zlokalizowane jest głównie w pasach dróg istniejących;

- przewiduje się lokalizację studni i przepompowni w pasach działek drogowych 
lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie: chodników, poboczy dróg i działek przylegających do drogi;

- w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, miedzy innymi takich jak: beton, kruszywo, rury PVC;

- na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody;

- zgodnie z k.i.p., w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje 
się przeprowadzenia prac rozbiórkowych istniejących przedsięwzięć;

- rury będą układane z odpowiednimi spadkami, umożliwiającymi bezawaryjną pracę układu i ewentualną jego rewizję;

- maksymalna głębokość wykopów wyniesie 6,0 m;

- przepompownie ścieków wyposażone będą w pompy zatapialne oraz rurociągi 
i armaturę odcinająca i zaporową;

- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza;

- emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych;

- źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy;

- wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne;

- w celu ograniczenia pylenia w każdy dzień przed rozpoczęciem robót pas drogowy będzie zraszany wodą;

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planowana kanalizacja nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza;

- w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych;

- na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne 
oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy;

- zgodnie z k.i.p. gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia sprowadzać się będzie do prowadzenia segregacji odpadów;

- z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie, 
na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów;

- w przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego 
na etapie budowy;

- z k.i.p wynika, iż miejsca składowania materiałów i urządzeń oraz tankowania pojazdów będą odpowiednio zabezpieczone płytami betonowymi układanymi szczelnie;

- wykonawca zadba o właściwy stan urządzeń i maszyn budowlanych;

- zostanie zapewniony dostęp do sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji zagrażających środowisku gruntowo-wodnemu;

- w zakresie zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych zostaną zapewnione tymczasowe obiekty sanitarne;

- wszystkie materiały użyte do budowy sieci kanalizacyjnej wykonane zostaną 
z surowców o wysokim standardzie wytrzymałościowym i technicznym;

- elementy będą łączone szczelnie z zastosowaniem wysokoodpornych na infiltracje 
i eksfiltrację uszczelek;

- prace budowlane wykonane będą w wykopach szalowanych a w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych, prowadzone będzie odwodnienie z zastosowaniem szalunków szczelnych, co wyeliminuje rozprzestrzenianie się ewentualnego leja depresji;

- z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc 
się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone;

- przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 
się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138);

- ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk;

- planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami zagrożonymi powodzią 
i poza obszarami osuwiskowymi;

- przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane;

- uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie 
nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji 
i likwidacji;

- przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu;

- usytuowaniu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,             w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c i lit. d ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie 
lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

- w kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f, lit. i oraz lit. j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior 
oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej;

- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym ok. 5 km od przedsięwzięcia, jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057;

- wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew 
co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemy i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia;

- w celu ochrony ewentualnych drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki;

- dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących 
na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów;

- ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić 
w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio 
przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień;

- w przypadku natrafienia podczas planowanych prac na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace należy przerwać do czasu uzyskania stosownego zezwolenia 
na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
lub Regionalny Dyrektor;

- realizacja przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkach, nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk;

- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności 
na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami;

- ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie 
na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu;

- w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie 
nie zakłóci struktury krajobrazu, ponieważ inwestycja będzie realizowana 
pod powierzchnią terenu;

- stwierdzono zatem, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, 
a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego;

- w związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW600060.

JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym 
oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody 
na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki posiada status naturalnej części wód, 
o aktualnym złym stanie. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologicznych oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW600016185747 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2027. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych 
z wartościami dobrego stanu;

- mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967);

- inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – 
Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r., ogłoszona w Dz. U. Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18.11.2005 r., Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach oraz Uchwała nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo);

- rodzaju, cechach i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu 
do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1:

- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi 
na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze;

- w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane 
z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji;

- w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie 
z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania;

- źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu 
do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy;

- emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi 
po zakończeniu prac realizacyjnych;

- celem ograniczenia uciążliwości hałasowych na tym etapie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe;

- z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, 
w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych;

- wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

- zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko

w niniejszej decyzji odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kleszczewo, pismem z dnia 
29.03.2022 r., zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia 
co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu. Żadna ze stron postępowania nie wniosła pisemnie uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnosząc się do art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika zasadność wskazania przez tutejszy Organ realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, 
że wg charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje 
się w granicach zlewni Jednolitej Część Wód Powierzchniowych JCWP) o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPD) o kodzie PLGW600060. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie oraz uwzględniając warunki 
i wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
oraz   Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, wskazane w niniejszej decyzji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia 
(i uzupełnieniach) złożonej przez Inwestora oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych 
w art. 63 ust. 1 zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 
ze zmianami) w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz biorąc pod uwagę stanowiska właściwych Organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna 
z wymaganiami ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

      - Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

      - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku 
lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku 
lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Wójta Gminy Kleszczewo stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 
oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

      - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

- wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;

- wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;

- przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

/-/

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: Pracownia Projektowa PROJMAX Paweł Winturski, ul. Jastrzębia 8, 65-131 Zielona Góra)

- Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika

- a/a MN

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 
60-705 Poznań

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, 
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

- Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami)

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 04.05.2022 r.

OR.6220.21.2021

Załącznik nr 1 do decyzji nr 5/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04.05.2022 r. 
nr OR.6220.21.2021

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami)

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz 
w gm. Kleszczewo. Przedsięwzięcie obejmuje prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągów tłocznych o łącznej długości do 2,2 km, rurociągów grawitacyjnych o łącznej długości do 3,5 km, dwóch sztuk przepompowni ścieków w Taniborzu i jednej przepompowni w Bylinie. Przedsięwzięcie obejmuje także obiekty towarzyszące tj.: studnie czyszczakowe, napowietrzająco – odpowietrzające, urządzenia pomiarowe oraz komory zasuw. W ramach przedsięwzięcia zostaną wybudowane również odcinki sieci wodociągowych niestanowiących odcinków magistralnych.

Przedsięwzięcie zlokalizowana jest głównie w pasach dróg istniejących. Przewiduje 
się lokalizację studni i przepompowni w pasach działek drogowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie: chodników, poboczy dróg i działek przylegających do drogi.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, miedzy innymi takich jak: beton, kruszywo, rury PVC. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Zgodnie z k.i.p., w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się przeprowadzenie prac rozbiórkowych istniejących przedsięwzięć. Rury będą układane z odpowiednimi spadkami, umożliwiającymi bezawaryjną pracę układu 
i ewentualną jego rewizję. Maksymalna głębokość wykopów wyniesie 6,0 m. Przepompownie ścieków wyposażone będą w pompy zatapialne oraz rurociągi i armaturę odcinająca 
i zaporową.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie w chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości hałasowych na tym etapie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane 
nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji 
do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych 
oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną 
po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. W celu ograniczenia pylenia 
w każdy dzień przed rozpoczęciem robót pas drogowy będzie zraszany wodą. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planowana kanalizacja nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza.

Gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z k.i.p. gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia sprowadzać się będzie 
do prowadzenia segregacji odpadów. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Z k.i.p wynika, iż miejsca składowania materiałów i urządzeń oraz tankowania pojazdów będą odpowiednio zabezpieczone płytami betonowymi układanymi szczelnie. Wykonawca zadba o właściwy stan urządzeń i maszyn budowlanych. Zostanie zapewniony dostęp do sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji zagrażających środowisku gruntowo-wodnemu. W zakresie zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych zostaną zapewnione tymczasowe obiekty sanitarne. Wszystkie materiały użyte do budowy sieci kanalizacyjnej wykonane zostaną z surowców o wysokim standardzie wytrzymałościowym i technicznym. Elementy będą łączone szczelnie z zastosowaniem wysokoodpornych na infiltracje i eksfiltrację uszczelek. Prace budowlane wykonane będą 
w wykopach szalowanych a w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych, prowadzone będzie odwodnienie z zastosowaniem szalunków szczelnych, co wyeliminuje rozprzestrzenianie się ewentualnego leja depresji.

Przedsięwzięcie nie zakłóci struktury krajobrazu, ponieważ inwestycja będzie realizowana pod powierzchnią terenu. Stwierdzono zatem, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym ok. 5 km od przedsięwzięcia, jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057.

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew 
co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemy i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

W celu ochrony ewentualnych drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nałożono szereg warunków mających na celu 
ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących 
na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić 
w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

W przypadku natrafienia podczas planowanych prac na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace należy przerwać do czasu uzyskania stosownego zezwolenia 
na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – 
Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r., ogłoszona w Dz. U. Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18.11.2005 r., Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach oraz Uchwała nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo).

/-/

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo