WOO-II.4220.294.2021.AM.7

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Kleszczewo z 17 sierpnia 2021 r. znak: OR.6220.13.2021

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Nagradowice – Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice – słup nr 38 (tor 1-2-92)/nr 33 (tor 1-2-65)), Kromolice-Gądki (odc. słup nr 1 (tor 1-2-92)/nr 18 (tor 1-2-57) – słup nr 31 (tor 1-2-57)/nr 9 (tor 1-2-65)) oraz Gądki – Garaszewo (odc. słup nr 31 (tor 1-2-57)/nr 9 (tor 1-2-65) – słup nr 38 (tor 1-2-92)/nr 33 (tor 1-2-65)”, realizowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice – Nagradowice – Kromolice – Swarzędz oraz Kromolice – Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice – RS Garaszewo” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Zaprojektować linię o następujących parametrach technicznych i eksploatacyjnych:

- liczba torów: 2,

- przewód roboczy typu: AFL-6 240 (pionowy oraz trójkątny układ przewodów),

- temperatura graniczna pracy przewodu fazowego: +80°C,

- napięcie znamionowe: 110 kV,

- szerokość pasa technologicznego: 16 m,

- minimalna odległość przewodów fazowych od ziemi: 6,35 m, od powierzchni drogi lub główki szyny linii kolejowej: 8,35 m.

- Prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00; w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocy.

- Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

- Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.

- Awaryjne naprawy pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywać w miejscach wyposażonych w szczelną nawierzchnię.

- W trakcie robót ziemnych, warstwę urodzajną ziemi gromadzić w pryzmach poza obszarem prowadzonych prac; masy ziemne powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości wykorzystać ponownie, pod warunkiem, że nie przekraczają standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych.

- Po zakończeniu budowy, teren realizacji przedsięwzięcia przywrócić do stanu pierwotnego poprzez nadanie lub przywrócenie mu wartości użytkowych.

- Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego.

- Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego  prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

- Na etapie prowadzenia robót ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew wycinanych poza pasem technologicznym istniejącej linii energetycznej w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm; w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm; w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 201 cm do 300 cm i w stosunku 1:5 za wierzbę o obwodzie powyżej 451 cm. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne krzewów na powierzchni równej co najmniej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki.

- Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat. Nasadzenia przeprowadzić możliwie blisko miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Wnioskodawca:

Enea Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

Uzasadnienie

19 sierpnia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kleszczewo z 17 sierpnia 2021 r. znak: OR.6220.13.2021 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Nagradowice – Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice – słup nr 38 (tor 1-2-92)/nr 33 (tor 1-2-65)), Kromolice-Gądki (odc. słup nr 1 (tor 1-2-92)/nr 18 (tor 1-2-57) – słup nr 31 (tor 1-2-57)/nr 9 (tor 1-2-65)) oraz Gądki – Garaszewo (odc. słup nr 31 (tor 1-2-57)/nr 9 (tor 1-2-65) – słup nr 38 (tor 1-2-92)/nr 33 (tor 1-2-65)”. Do wystąpienia załączono m.in.: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.; kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; oświadczenie, zgodnie z którym Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kleszczewo.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Wnioskodawcę do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

17 września 2021 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Wójta Gminy Kleszczewo z 13 września 2021 r. informujące o zmianie nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej k.p.a., pismem z 16 września 2021 r. znak: WOO-II.4220.294.2021.AM.2 Regionalny Dyrektor wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. Uzupełnienie wpłynęło do Regionalnego Dyrektora 7 października 2021 r., jednak nie zawierało wszystkich wymaganych informacji. W związku z tym, pismem z 21 października 2021 r. znak: WOO-II.4220.294.2021.AM.5 Regionalny Dyrektor ponownie wezwał pełnomocnika do złożenia wyjaśnień. Wymagane uzupełnienie zostało złożone 10 listopada 2021 r.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją dla części działek, przez które przechodzi inwestycja, obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone:

- uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV;

- uchwałą nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo;

- uchwałą nr XXV/174/2017 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę o nr ewid. 80/35 w Krzyżownikach;

- uchwałą nr XXXI/432/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, gmina Kórnik;

- uchwałą nr LIV/723/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wschodni klin zieleni C" w Poznaniu;

- uchwałą nr LVIII/898/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. W związku z powyższym Wójt Gminy Kleszczewo zobowiązany jest do zweryfikowania zapisów ww. planów, w kontekście możliwości realizacji niniejszej inwestycji.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Nagradowice – Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice – słup nr 38 (tor 1-2-92)/nr 33 (tor 1-2-65)), Kromolice-Gądki (odc. słup nr 1 (tor 1-2-92)/nr 18 (tor 1-2-57) – słup nr 31 (tor 1-2-57)/nr 9 (tor 1-2-65)) oraz Gądki – Garaszewo (odc. słup nr 31 (tor 1-2-57)/nr 9 (tor 1-2-65) – słup nr 38 (tor 1-2-92)/nr 33 (tor 1-2-65). W efekcie powstanie nowa, dwutorowa linia napowietrzna, która w wariancie preferowanym na odcinku ok. 7,5 km będzie przebiegać po śladzie obecnie istniejącej linii 110 kV, a na odcinku ok. 3,1 km będzie przebiegać po nowym śladzie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim w gminach: Kórnik i Kleszczewo oraz w mieście Poznań. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie prac związanych z posadowieniem 39 słupów elektroenergetycznych, w tym 21 słupów przelotowych i 18 słupów mocnych. Wszystkie słupy wchodzące w skład istniejącej jednotorowej linii 110 kV, poza słupem rurowym nr 31 (tor 1-2-57) / 9 (tor 1-2-65), będą podlegać wymianie i zostaną zdemontowane. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: wykonanie prac fundamentowych związanych z posadowieniem nowych słupów elektroenergetycznych; montaż konstrukcji wsporczych na fundamentach; montaż przewodów, punktów pomiarowych systemu DOL; skablowanie odcinków istniejących linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, które wchodziłyby w kolizję z planowaną inwestycją. Planuje się zastosowanie przewodów roboczych typu AFL-6 240, których minimalna odległość od ziemi wynosić będzie 6,35 m, natomiast od powierzchni drogi bądź główki szyny linii kolejowej 8,35 m. Szerokość pasa technologicznego projektowanej linii wyniesie 16 m – po 8 m od osi linii.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Przy realizacji inwestycji planuje się zastosować typowe dla tego rodzaju przedsięwzięć materiały budowlane i surowce takie jak: przewody AFL i OPGW, stal konstrukcyjna, fundamenty prefabrykowane, uziemienia, izolatory. Niezbędne będzie także zużycie paliwa oraz niewielkich ilości wody, wykorzystywanej na potrzeby socjalne pracowników.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości hałasowych na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunek, aby prace wykonawcze prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W szczególnych przypadkach, dopuszczalne jest prowadzenie prac w porze nocnej, jeśli wynika to z uwarunkowań technologicznych (konieczności ciągłości prac) lub organizacyjnych.  Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, w trakcie przerw w pracy maszyny i urządzenia będą wyłączane.

Planowane przedsięwzięcie przebiega głównie przez obszary łąk i pól uprawnych z enklawami zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, a miejscami zbliża się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów usługowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, podlegająca ochronie akustycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), jest zlokalizowana w odległości ok. 18 m od osi projektowanej linii. Ponadto planowana linia na odcinku od SE Nagradowice do słupa nr 38 (tor 1-2-92) / 33 (tor 1-2-65) przebiega wzdłuż autostrady A2, która jest głównym źródłem emisji hałasu i wpływa na kształtowanie klimatu akustycznego w tym rejonie. W dokumentacji analizowano trzy warianty przebiegu linii. W wariantach alternatywnych fragmenty linii elektroenergetycznej zostały na dłuższym odcinku zaprojektowane zgodnie z obecnie istniejącym korytarzem linii 110 kV, w związku z czym warianty te przebiegają bliżej (niż w wariancie preferowanym) terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Na etapie eksploatacji hałas emitowany przez linie elektroenergetyczne wiąże się ze zjawiskiem tzw. ulotu, który pojawia się przede wszystkim przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zgodnie z przywołanymi w k.i.p. wynikami badań, poziom hałasu generowany przez linie 110 kV w odległości 15 m od skrajnego przewodu nie powinien przekraczać wartości 35 dB. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla linii elektroenergetycznych najmniejsza dopuszczalna wartość poziomu hałasu w porze dnia wynosi 50 dB, a w porze nocnej 45 dB, co oznacza, że w wyniku eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

Dla planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca przedstawił rozkład składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego emitowanego przez projektowaną linię. Wartości pól obliczone zostały na wysokości 2 m n.p.t., dla najmniejszej odległości przewodów roboczych od ziemi wynoszącej 6,35 m. Dopuszczalne wartości określone dla miejsc dostępnych dla ludności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448), wynoszą: 10 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej. Natomiast dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wynoszą: 1 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że maksymalna wartość składowej elektrycznej wystąpi bezpośrednio pod przewodami roboczymi i wyniesie 3,69 kV/m, a maksymalna wartość składowej magnetycznej wystąpi bezpośrednio w osi linii i wyniesie 23,93 A/m. Natomiast zasięg oddziaływania natężenia pola dla składowej elektrycznej 1 kV/m nie przekroczy granicy pasa technologicznego, a więc 8 m od osi linii. W tej odległości nie znajdują się żadne tereny zabudowy mieszkaniowej. Powyższe oznacza, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachowane zostaną standardy jakości środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych planuje się utrzymywanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie, a w przypadku stosowania i gromadzenia sypkich materiałów zakłada się np. używanie plandek ochronnych. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczących powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji wystąpi w miejscu skrzyżowania z linią elektromagnetyczną relacji Gądki, jednakże będzie to oddziaływanie nieistotne, z uwagi na brak w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych powstawać będą głównie: odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne. W trakcie realizacji inwestycji mogą powstawać odpady niebezpieczne takie jak np. odpady farb, a także zużyte sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpady powstałe na etapie realizacji będą segregowane i gromadzone w wyznaczonych do tego celu i odpowiednio przystosowanych miejscach, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnych i specjalnie oznakowanych pojemnikach. Wszystkie wytwarzane odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Zakłada się, że większość mas ziemnych powstałych podczas wykonywania fundamentów zostanie zagospodarowana na miejscu. Ewentualne powstawanie odpadów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia związane będzie z okresową konserwacją linii oraz prowadzeniem prac remontowych.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia może wiązać się z chwilowym negatywnym oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne. Konieczność wykonania wykopów pod fundamenty słupów może spowodować krótkotrwałe naruszenie pierwszego poziomu wód podziemnych, nie przewiduje się jednak trwałych przekształceń stosunków wodnych w rejonie inwestycji. Zaprojektowano zastosowanie fundamentu prefabrykowanego o głębokości posadowienia do 3,5 m, jedynie w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych przewiduje się zastosowanie fundamentów palowych o głębokości posadowienia do 12 m. Oddziaływanie etapu realizacji należy uznać za lokalne, ograniczone do terenu prowadzonych robót, jednakże skutki bezpośrednich działań w zakresie robót ziemnych będą długookresowe. W związku z tym zobowiązano Wnioskodawcę do przywrócenia terenu realizacji przedsięwzięcia po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego, poprzez nadanie lub przywrócenie mu wartości użytkowych. Ponadto w opinii nałożono warunek, aby w trakcie robót ziemnych warstwę urodzajną ziemi gromadzić w pryzmach poza obszarem prowadzonych prac, a masy ziemne powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości wykorzystać ponownie, pod warunkiem, że nie przekraczają standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W związku z rodzajem wykopów pod fundamenty (czas pozostawienia otwartego wykopu oraz jego wielkość) nie przewiduje się konieczności zastosowania odwodnienia, poza sytuacjami ekstremalnych opadów. W przypadku, gdy odwodnienie wykopów będzie konieczne, w zależności od potrzeb planuje się zastosowanie metody odwodnienia powierzchniowego lub obniżenie poziomu wody metodami wgłębnymi. Wody z wykopów zostaną np. odprowadzone do najbliższego cieku lub rowu, po uprzednim podczyszczeniu z zawiesiny ogólnej lub wywiezione beczkowozami. Sprzęt budowlany i transportowy używany w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny technicznie. Zakłada się, że zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie nowobudowanej stacji elektroenergetycznej „RS Garaszewo” lub na terenach bezpośrednio do niej przylegających. W tym miejscu planowana jest również baza magazynowa, miejsce postoju pojazdów oraz maszyn, jak również tymczasowe miejsce magazynowania odpadów. Wszystkie ww. obiekty nie będą zlokalizowane w pobliżu cieków, które przecina planowana inwestycja. Teren wokół fundamentów konstrukcji wysokich i wsporczych, które przewidziane są do malowania lub pokrycia antykorozyjnego, zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem się wykorzystanych środków chemicznych do środowiska gruntowo-wodnego. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunki, aby teren budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować oraz by zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego Ponadto w opinii zobowiązano Wnioskodawcę, aby awaryjne naprawy pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywać w miejscach o uszczelnionej nawierzchni. Na etapie prowadzenia prac budowlanych pracownicy będą korzystać z przenośnych kabin sanitarnych, objętych serwisem uprawnionego w tym zakresie podmiotu, co zapewni bezpieczne zagospodarowanie wytwarzanych ścieków bytowych.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). W sytuacji zerwania lub uszkodzenia przewodu linii elektroenergetycznej, przed potencjalnym porażeniem prądem chronią działające na każdej stacji elektroenergetycznej automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku wystąpienia ww. zdarzenia wyłączają zasilanie linii elektroenergetycznej. Projektowana linia 110 kV wyposażona będzie w przewody odgromowe stanowiące skuteczne zabezpieczenie przewodów fazowych przed wyładowaniami atmosferycznymi. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: powodzi, trzęsień ziemi, osuwisk. Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. h, lit. i, lit. j ustawy ooś stwierdzono, że nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na: obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich, obszarach przylegających do jezior, obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze, w związku z realizacją przedsięwzięcia. W odległości do 50 m od przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej nie stwierdzono występowania ujęć wód oraz ich stref ochronnych. Na krótkim odcinku planowana inwestycja przechodzi przez obszar leśny.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy ooś ustalono, że posadowienie kilku projektowanych słupów elektroenergetycznych planowane jest w miejscu zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych. Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  z 2021 poz. 710 z późn. zm.).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) oraz poza korytarzami ekologicznymi o znaczeniu ponadregionalnym i poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylegałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (Poznań 2008). Najbliższym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym ok. 3,3 km od przedsięwzięcia, jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005.

Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzono w okresie kwiecień/maj 2018 i listopad 2019 r. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono obecności chronionych gatunków roślin, w tym mchów i wątrobowców ani porostów na drzewach przeznaczonych do wycinki. W k.i.p. wskazano, że brzegi cieku Kopel porośnięte są cyt. „płatowo” fiołkiem trwałym Viola saxatilis. Jest to rzadki gatunek wykazywany dla terenów podgórskich w południowej części Polski, w Karpatach, w szczególności w Bieszczadach, ale także w Sudetach (Adam Zając, Maria Zając (red.): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001). W uzupełnieniu k.i.p. wnioskodawca wskazał, że doszło do pomyłki edytorskiej i stwierdzonym gatunkiem nie jest fiołek trwały tylko fiołek polny Viola arvensis, gatunek pospolity. Z płazów stwierdzono 2 gatunki: ropuchę szarą i żabę trawną, a z gadów jaszczurkę zwinkę. Gatunki te spotykane były sporadycznie. Z ptaków nie stwierdzono lęgów gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Sporadycznie spotykano błotniaka stawowego, jednak w buforze co najmniej 200 m od przebiegu linii nie stwierdzono jego lęgów. Słupy przeznaczone do wymiany nie są miejscami lęgów ptaków. Stwierdzono obecność 4 gatunków ssaków objętych ochroną częściową: jeża, kreta, wiewiórkę i bobra. Charakter i zakres planowanych robót budowlanych nie powinien znacząco negatywnie oddziaływać na ww. gatunki zwierząt.

Planowana do budowy linia w większości będzie przebiegać przez tereny użytkowane rolniczo, a na długości ok. 0,4 km przez lasy Nadleśnictwa Babki, w śladzie już istniejącej linii energetycznej. Przebudowywana linia przecina cieki: Spławka, Michałówka, Dworski Rów, Dopływ spod Czerlejna i Kopel. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki 185 drzew w nowym śladzie linii, głównie z gatunku śliwa domowa, mirabelka, wierzba krucha, topola biała, jesion pensylwański i robinia akacjowa. Obwody większości drzew nie przekraczają 100 cm, maksymalnie w przypadku mieszańca wierzb do 451 cm. Ponadto do wycinki przeznaczono 760 m2 krzewów. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa i krzewy, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową. Każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko. W celu jego rekompensaty w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń rekompensacyjnych na terenie przedsięwzięcia. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń rekompensacyjnych w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie 101-200 cm, 1:3 dla drzew o obwodzie 201-300 cm i 1:5 za wierzbę o obwodzie od 451cm. Nasadzenia rekompensacyjne krzewów należy przeprowadzić na powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki. W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych. W pierwszej kolejności do nasadzeń powinny być wykorzystywane młode osobniki drzew pochodzące z odnowień, które stanowią bardzo dobry materiał odnowieniowy – są to osobniki najlepiej przystosowane do warunków, które panują w obrębie istniejącego zadrzewienia.

Oprócz wycinki drzew i krzewów w nowym śladzie linii energetycznej planowana jest wycinka w pasie technologicznym istniejącej linii energetycznej drzew i krzewów o obwodach, w przypadku wierzby kruchej, do 157 cm. W związku z tym, że wycinka ta, jak wskazano w przedłożonej dokumentacji, zostałaby przeprowadzona niezależnie od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach prowadzonych cyklicznie prac utrzymaniowych w pasie technologicznym, odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych za te drzewa.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Aby zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na zwierzęta na etapie prowadzenia prac ziemnych w opinii nałożono warunek regularnych kontroli wykopów oraz niezwłocznego uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, głównie na terenach użytkowanych rolniczo oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Grażyna Smolibowska-Hruszka

Naczelnik Wydziału

Ocen Oddziaływania na Środowisko

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Wójt Gminy Kleszczewo (ePUAP) z prośbą o poinformowanie Wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu

- aa